## Hoja1
| fecha | codigo | marca | modelo | serie | capacidad | tipo | localizacion | notas | pref_tipo | pref_loc | id_cliente
| 2013-04-18 | E3AUAA18 | LG | NCO PLASMA PLUS | 702KAYR00642 | 24000 BTU | SPLIT | AUDITORIO REAL | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E3AUAA19 | LG | NCO PLASMA PLUS | 702KAYR00643 | 24000 BTU | SPLIT | AUDITORIO REAL | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2ACAA22 | PENDIENTE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | MINI SPLIT | AUXILIAR CONTABLE | NINGUNA |  |  | 1
| 2014-03-22 | E3BIAA21 | SAMSUNG | AS18JSBAN | Y23WPAUSC00488Z | 24000 BTU | SPLIT | BIENESTAR INSTITUCIONAL | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E1CIAA02 | CONFORTFRESH | KFR - 70206W | 2006009737 | 24000 BTU | SPLIT | CENTRO INFORMATIVO 1 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2CAAA05 | CONFORTFRESH | KFR - 70206W | 2006005389 | 24000 BTU | SPLIT | COORDINACION ACADEMICA 2 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2CGAA03 | SAMSUNG | ASO8WB | D98-21859A | 9500 BTU | SPLIT | COORDINACION ADMINISTRATIVA | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2CSAA13 | LG | GOLD | NO TIENE | 9000 BTU | VENTANA | COORDINACION DE MANTENIMIENTO | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E3COAA14 | YORK | YSEA24FS-ADA | 100001000000000000 | 24000 BTU | SPLIT | LABORATORIO DE COSMETOLOGIA | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E3LEAA17 | CONFORTFRESH GOLD | KFR - 50206W | C11290111129130020 | 15000 BTU | SPLIT | LABORATORIO DE ENFERMERIA | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E3LEAA16 | CONFORTFRESH | KFR - 50206W | C1O1290111129130077 | 18000 BTU | SPLIT | LABORATORIO DE ENFERMERIA | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E1RAAA01 | CONFORTFRESH | KFR - 50206W | 2006006491 | 18000 BTU | SPLIT | REGISTRO ACADEMICO | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2S1AA06 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 24000 BTU | SPLIT | SALA DE SISTEMAS 1 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2S2AA07 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 2 TONELADAS | VENTANA | SALA DE SISTEMAS 2 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2S3AA08 | CONFORTFRESH | KFR - 70206W | 20060013117 | 24000 BTU | SPLIT | SALA DE SISTEMAS 3 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2S4AA10 | CONFORTSTAR | CCOM24CO (0) | 632230000000 | 24000 BTU | SPLIT | SALA DE SISTEMAS 4 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2S4AA09 | CONFORTSTAR | CCOM24CO | 632230000000 | 24000 BTU | SPLIT | SALA DE SISTEMAS 4 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2ACAA04 | LENNOX | KF35-12C-6W-E | Y024211O300436 | 12000 BTU | SPLIT | SALON 2-1 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2TSAA12 | LG | VM242CENC2 | 306HAGEF00167 | 24000 BTU | SPLIT | SALON 2-2 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E1ETAA20 | CONFORTSTAR | CCHO2HCD (0) | 63222914488 | 24000 BTU | SPLIT | SALON 3-1 | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E2BEAA11 | CONFORTFRESH | KFR - 7020W | 2006013287 | 24000 BTU | SPLIT | SALON DE BELLEZA | NINGUNA |  |  | 1
| 2013-04-18 | E3SOAA15 | LG | SP242CM | 34IX00L4TAAC00760 | 24000 BTU | SPLIT | SALON DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 3 | NINGUNA |  |  | 1
| 01/01/2016 | 1 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | OFICINAS INGENIERIA EQUIPO #1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 2 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | OFICINAS INGENIERIA EQUIPO #2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 3 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | OFICINAS INGENIERIA EQUIPO #3 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 4 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | OFICINAS INGENIERIA EQUIPO #4 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 5 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | OFICINAS INGENIERIA EQUIPO #5 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 6 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | CASSETTE | OFICINAS INGENIERIA EQUIPO #6 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 7 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | SALA DE CAPACITACION INGENERIA 2 PISO EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 8 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | SALA DE CAPACITACION INGENERIA 2 PISO EQUIPO 3 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 9 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | SALA DE CAPACITACION INGENERIA 2 PISO EQUIPO 4 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 10 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 144000 | PAQUETE | EDIFICIO SUPLY CHAIN | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 11 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 1 (PROSPERI ) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 12 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 2 ( PROSPERI) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 13 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 3 (ABOGADOS) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 14 | STARLIGTH | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 4 (CONTABILIDAD) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 15 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 5 (CONTABILIDAD) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 16 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 6 (RECURSOS HUMANOS) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 17 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 7 (RECURSOS HUMANOS) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 18 | BLUE LINE | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | CASSETTE | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 8 (RECURSOS HUMANOS) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 19 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | CASSETTE | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 9 (RECURSOS HUMANOS) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 20 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | CASSETTE | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 10 (RECURSOS HUMANOS) | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 21 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | EDIFICIO CORPORATIVO EQUIPO 11 NODO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 22 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000 | VENTANA | CABINA BME NAVE 5 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 23 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | CONTENEDOR OFICINA NAVE 5 EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 24 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | CONTENEDOR OFICINA NAVE 5 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 25 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | CUARTO COMPUTO NAVE 5 EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 26 | WESTINGHAUSE | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | CUARTO COMPUTO NAVE 5 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 27 | BARD | NO TIENE | NO TIENE | 68000 | GABINETE | CUARTO MOTORES NAVE 5 EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 28 | BARD | NO TIENE | NO TIENE | 68000 | GABINETE | CUARTO MOTORES NAVE 5 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 29 | BARD | NO TIENE | NO TIENE | 68000 | GABINETE | CUARTO MOTORES NAVE 5 EQUIPO 3 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 30 | CIAC | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | CASSETTE | CUARTO CONTROL NAVE 5 EMI 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 31 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 328 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 32 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 329 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 33 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 357 LADO D | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 34 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 359 LADO D | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 35 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | SALA DE CAPACTACION INGENERIA 2 PISO EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 36 | CIAC | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | CASSETTE | CUARTO CONTROL NAVE 5 EMI 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 37 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | CONTENEDOR OFICINA DE GERENCIA NAVE 6 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 38 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | CONTENEDOR OFICINA NAVE 6 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 39 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | CABINA DE OPERACIONES NAVE 6 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 40 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | PISO TECHO | CUARTO DE CONTROL NAVE 6 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 41 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | PISO TECHO | COMEDOR 2 EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 42 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | PISO TECHO | COMEDOR 2 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 43 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | CONTENEDOR APT2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 44 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | CONTENEDOR HIDRATACION APT2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 45 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | CONTENEDOR HIDRATACION OFI SUPER APT2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 46 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | VENTANA | CONTENEDOR HERRAMIENTAS APT2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 47 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | OFICINA DESARROLLO TECNOLOGICO NAVE 7 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 48 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | EMI 2000 PITCO DE NAVE 7 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 49 | WESTINGHAUSE | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | EMI 2000 PITCO DE NAVE 7 EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 50 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | OFICINA DE HERRAMIENTA NAVE 7 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 51 | STARLAIGTH | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | OFICINA DE INSPECCION DE NAVE 7 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 52 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | CABINA 1 MAGNETICA NAVE 7 CASING | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 53 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | CABINA 2 MAGNETICA NAVE 7 CASING | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 54 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | CABINA 3 MAGNETICA NAVE 7 CASING | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 55 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | CABINA 4 MAGNETICA NAVE 7 CASING | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 56 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | VENTANA | CABINA MAGNETICA NAVE 7 EAI 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 57 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | VENTANA | CABINA MAGNETICA NAVE 7 EAI 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 58 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | VENTANA | CABINA MAGNETICA NAVE 7 EAI 3 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 59 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | VENTANA | CABINA MAGNETICA NAVE 7 EAI 4 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 60 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | CABINA PH 4 EQUIPO #1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 61 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | CABINA PH 4 EQUIPO #2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 62 | WESTINGHAUSE | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | CONTENEDOR OPERADORES NAVE 9 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 63 | WESTINGHAUSE | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | SALA DE JUNTAS NAVE 9 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 64 | MULTIZON | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | SISTEMA DE COMPUTO NAVE 9 AUTOMATIZACION | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 65 | MULTIZON | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | SISTEMA DE COMPUTO NAVE 9 AUTOMATIZACION | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 66 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | CUARTO DE BOMBA NAVE 9 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 67 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | PAQUETE | EQUIPO DE MANTENIMIENTO NAVE 9 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 68 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | CUARTO DE BOMBA NAVE 8 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 69 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | PISO TECHO | CUARTO DE CONTROL DE NAVE 8 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 70 | CONFORFE | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | PISO TECHO | CUARTO DE CONTROL DE NAVE 8 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 71 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | PAQUETE | ENFERMERIA NUEVA | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 72 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | ENFERMERIA NUEVA CONSULTORIO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 73 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | ENFERMERIA NUEVA CONSULTORIO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 74 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | COMEDOR 1 EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 75 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | COMEDOR 1 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 76 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | TASWRITER NAVE 3 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 77 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | CUARTO DE TUBO PATRON NAVE 3 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 78 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | CUARTO DE CONTROL SL8 EQUIPO #1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 79 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | CUARTO DE CONTROL SL8 EQUIPO #2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 80 | DAIKYN | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | OFICINA MANTENIMIENTO FORMADO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 81 | DAIKYN | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | OFICINA MOTU NAVE 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 82 | DAIKYN | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | OFICINA MANTENIMIENTO ELECTRICO NAVE 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 83 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | LINE PIPE | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 84 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | OFICINA DE SUPER FORMADO NAVE 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 85 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | CUARTO DE COMPUTO DE NAVE 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 86 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | CUARTO DE CONTROL MICKAY | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 87 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | CUARTO DE CONTROL CORTADORA MCKAY | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 88 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 8000 | VENTANA | PUENTE GRUA NAVE 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 89 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | BASCULA SALIDA NAVE 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 90 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | OFICINA CUARTO PROCESO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 91 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | TALLER MECANICOS REVESTIMIENTO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 92 | WESTIGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | GRANALLADORA | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 93 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | CUARTO DE RESINA EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 94 | THERMOTAR | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | CUARTO RESINA EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 95 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | OFICINA DE SUPERVISORES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 96 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | EXTRUSORA | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 97 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | PISO TECHO | LAB REVEST | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 98 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | CUARTO DE HORNOS DE REVESTIMIENTO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 99 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | PISO TECHO | COORDINADOR PRODUCCION PLANTA REVESTIMIENTO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 100 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | CENTRAL | OFICINA DE GERENCIA Y SALA DE JUNTAS ED LA T | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 101 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | CUARTO MONITREO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 102 | CARRIER | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | OFICINA HECTOR DELGADO Y PASILLO EDI LA T | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 103 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | OFICINA DE MANTENIMIENTO EDF OPERACIONES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 104 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | CORDINADOR MANTENIMIENTO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 105 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | DATA CENTER EQUIPO 1 EDF DE OPERACIONES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 106 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | DATA CENTER EQUIPO 2 EDF DE OPERACIONES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 107 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | DATA CENTER EQUIPO 3 EDF DE OPERACIONES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 108 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | OFICINA HELP DESK EDIF OPERACIONES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 109 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | CUARTO MEDIDAS DIMENCIONALES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 110 | PARAMO | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | ALMACEN GENERAL 1 PISO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 111 | NOVAL | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | RECEPCION | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 112 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | PISO TECHO | COMEDOR 3 EQUIPO 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 113 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | PISO TECHO | COMEDOR 3 EQUIPO 2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 114 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | BODEGA DE RECIBO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 115 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 60000 | CENTRAL | CONTENEDOR SUBGERENCIA DE LOGISTICA | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 116 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | BASCULA PUERTA 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 117 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 120000 | PAQUETE | OFICINA SUPLY CHAING | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 118 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | MINI SPLIT | NOMINA EQUIPO #1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 119 | WESTINGHOUSE | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | NOMINA EQUPO #2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 120 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | MINI SPLIT | OFICINA DERLYS CABEZA | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 121 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | NODO PORTERIA 1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 122 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | OFICINA DE MANTENIMIENTO MENORES | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 123 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | OFICINA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 124 | CONFORTMAKER | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | OFICINA HESA GLORIA BRUN | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 125 | THERMOTAR | NO TIENE | NO TIENE | 36000 | CENTRAL | OFICINA HESA | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 126 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 24000 | MINI SPLIT | SALA DE CAPACITACION AUTOMOTRIZ EQUIPO #1 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 127 | STARLIHG | NO TIENE | NO TIENE | 18000 | MINI SPLIT | SALA DE CAPACITACION HESA AUTOMOTRIZ #2 | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 128 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000 | VENTANA | OFICINA DE INSTRUMENTACION | NINGUNA |  |  | 2
| 01/01/2016 | 129 | INNOVAIR | NO TIENE | NO TIENE | 24000 BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO ESPERA UCI | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 130 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO ALMACEN | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 131 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO AREA ADMON Y FARMACIA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 132 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO BANCO DE SANGRE | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 133 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | CENTRAL | 1ER PISO COBALTOTERAPIA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 134 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO DEPOSITO DE FARMACIA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 135 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | CENTRAL | 1ER PISO DEPOSITO MEDICAMENTOS | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 136 | CONFORTFRESH | KLR32206W | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO LAB MICROBIOLOGIA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 137 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | CENTRAL | 1ER PISO LABORATORIO | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 138 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO LABORATORIO BIOQUIMICA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 139 | PARAMO | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 1ER PISO RAYOS X #1 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 140 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | CENTRAL | 1ER PISO RAYOS X #2 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 141 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO RAYOS X AREA DE DISPARO | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 142 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | CENTRAL | 1ER PISO SALA DE ESPERA LAB | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 143 | STARLIGHT | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 1ER PISO TRABAJO SOCIAL | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 144 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 1ER PISO UPS UCI | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 145 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 2DO PISO CIRUGIA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 146 | INNOVAIR | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO CIRUGIA ESTABILIZACION | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 147 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO CIRUGIA PASILLO | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 148 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO CIRUGIA SALA #1 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 149 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO CIRUGIA SALA #2 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 150 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO CIRUGIA SALA #3 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 151 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO ENDOSCOPIA #1 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 152 | ROYAL | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO ENDOSCOPIA #2 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 153 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 2DO PISO LAB UCI PEDIATRICA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 154 | SAMSUNG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | 2DO PISO LITOTRICIA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 155 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 2DO PISO UCI INTERMEDIO | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 156 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 3 ER PISO LADO C #2 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 157 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 3 PISO LADO C | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 158 | STARLIGHT | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 3ER PISO LADO A | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 159 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 3ER PISO LADO B | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 160 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | 3ER PISO LADO C #1 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 161 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | 5 TO PISO SISTEMAS (Ing Zarru) | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 162 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | ASIS TECNICA ADMON | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 163 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AUDITORIA MEDICA | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 164 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CARTERA ADM | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 165 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | CENTRAL DE ESTERILIZACION | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 166 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | CENTRAL | CENTRAL DE LABORATORIO | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 167 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | COCINA ADM | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 168 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CONTABILIDAD | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 169 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CONTROL INTERNO (ANT ADM) | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 170 | INNOVAIR | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | CUARTO DE EQUIPO CENTRAL MEZCLAS | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 171 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CUARTO DE SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 172 | INNOVAIR | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | CUARTO TECNICO | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 173 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | GERENCIA ADMINISTRACION | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 174 | GOODMAN | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 205 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 175 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 206 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 176 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 207 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 177 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 208 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 178 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 209 | NINGUNA |  |  | 3
| 01/01/2016 | 179 | LG | SP182CM | 241X0060204TAQP60212 | 18000BTU | MINI SPLIT | ALMACEN | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 180 | LG | SP242CM | 341X01KH | 24000BTU | MINI SPLIT | AREA INFECCIOSA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 181 | YORK | 2439024461309O0012 | YNDA60FS-EET | 36000BTU | TIPO COVET | AUDITORIO A/A # 2 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 182 | YORK | 9O0008 | YNDA60RS-EET | 36000BTU | TIPO COVET | AUDITORIO A/A #1 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 183 | LG | SP242CM | 341X01KH | 24000BTU | MINI SPLIT | AULA # 2 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 184 | LG | SP242CM | 341X01KH | 24000BTU | MINI SPLIT | AULA # 3 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 185 | LG | SP242CM | 341X01KH | 24000BTU | MINI SPLIT | AULA #1 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 186 | LG | SP242CM | 341X01KH | 24000BTU | MINI SPLIT | AULA #4 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 187 | YORK | MSEDO48396N | BTPO01463684 | 36000BTU | TIPO COVET | BIBLIOTECA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 188 | LG | IPC092CM | 241X0001204TABN01717 | 9000BTU | MINI SPLIT | BODEGA HEMOCENTRO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 189 | LG | SP12CM | 481G0019408TAXT00010 | 9000BTU | MINI SPLIT | CAJA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 190 | GENERAL ELECTRIC | A5186B | 100515249600 | 18000BTU | MINI SPLIT | CALIDAD HEMOCENTRO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 191 | LG | SPJ92CM | 31X134 | 9000BTU | MINI SPLIT | COMUNICACION E IMAGENES | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 192 | LG | MGC096936N | 503931567 | 9000BTU | MINI SPLIT | COORD ACADEMICA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 193 | LG | SPJ092CM | 4021AFZ00491 | 12000 BTU | MINI SPLIT | COORD LABORATORIO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 194 | LG | SP092CM | 311X012Y | 9000BTU | MINI SPLIT | DIRECCION EJECUTIVA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 195 | LG | SPJ92CM | 301TAMO0329 | 9000BTU | MINI SPLIT | DIRECCION INSTITUTO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 196 | LG | SP242CM | 4117ATG00073 | 24000BTU | MINI SPLIT | ETIQUETADO HEMOCENTRO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 197 | LG | SP092CM | 131X1196103TAKA00685 | 9000BTU | MINI SPLIT | FARMACIA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 198 | LG | SPJ182CM | 339TANS0167 | 18000BTU | MINI SPLIT | FINANCIERA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 199 | LG | SP092CM | 311X012430ITAYB60362 | 9000BTU | MINI SPLIT | GERENCIA INSTITUTO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 200 | LG | SP242CM | 141X91604TANSO1319 | 24000BTU | MINI SPLIT | LABORATORIO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 201 | LG | SPJ182CM | AJD00716 | 18000BTU | MINI SPLIT | NEVERAS HEMOCENTRO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 202 | LG | SPJ092CM | X0003 | 9000BTU | MINI SPLIT | OFICINA DE LABORATORIO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 203 | LG | SP182CM | 101X01EG112TACX00579 | 18000BTU | MINI SPLIT | OFICINA DE SOCORRO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 204 | LG | SP12CM | 491G0084407TAMA00707 | 9000BTU | MINI SPLIT | OFICINA PARTE COMERCIAL | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 205 | LG | SP092CM | 311X012Y | 9000BTU | MINI SPLIT | OFICINA PRESIDENCIA | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 206 | LG | SP092CM | 419GO0874507TAMA007 | 9000BTU | MINI SPLIT | OFICINA VOLUNTARIADO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 207 | GENERAL ELECTRIC | A91CD120BE | XX | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA VOLUNTARIADO A/A #1 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 208 | GENERAL ELECTRIC | A91CD120BE | 510705600303 | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA VOLUNTARIADO A/A #2 | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 209 | LG | SPJ12CM | 306CY7F0 | 12000BTU | PORTATIL | RECEPCION 2DO PISO INST | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 210 | GENERAL ELECTRIC | AS18CD131 | 515229600115 | 18000BTU | MINI SPLIT | RECEPCION HEMOCENTRO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 211 | LG | SP092CM | 241X006H204TARQ60254 | 9000BTU | MINI SPLIT | RECURSOS FISICOS | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 212 | LG | SJ24CD | XX | 24000BTU | MINI SPLIT | SALA AFERESIS | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 213 | GENERAL ELECTRIC | AS18CDB1 | SD100GXCC6000 | 18000BTU | MINI SPLIT | SALA DE ESPERA HEMOCENTRO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 214 | LG | SJ1812D | 151X1292 | 18000BTU | MINI SPLIT | SALA DE JUNTAS | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 215 | LG | SPJ92CM | 902TAPCO0688 | 9000BTU | MINI SPLIT | SALA DE PROFESORES | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 216 | CONFORTFRESH GOLD | INSEDO305162 | 0045AAB343 | 36000BTU | MINI SPLIT | SALA DE SIMULACION | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 217 | LG | MSE1893V | 204TASW00022 | 18000BTU | MINI SPLIT | SECRETARIA ADMON | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 218 | LG | MSP182CM | X00012 | 18000BTU | MINI SPLIT | SEPARACION DE COMPONENTES | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 219 | LG | SP092CM | 241X086H204TANS00 | 9000BTU | MINI SPLIT | SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 220 | LG | SP092CM | 311X012Y | 9000BTU | MINI SPLIT | TALENTO HUMANO | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 221 | WHESTINGHOUSE | WC29KW | WIWXC29KNWB | 18000BTU | MINI SPLIT | VACUNACION | NINGUNA |  |  | 4
| 01/01/2016 | 222 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 1 TON | MINI SPLIT | CAJERO | NINGUNA |  |  | 5
| 01/01/2016 | 223 | STARLIHGT | NO TIENE | NO TIENE | 4 TON | MINI SPLIT | CAJERO | NINGUNA |  |  | 5
| 01/01/2016 | 224 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 5 TN | CENTRAL | CAJERO | NINGUNA |  |  | 6
| 01/01/2016 | 225 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 5 TN | CENTRAL | CAJERO | NINGUNA |  |  | 6
| 01/01/2016 | 226 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 5 TN | CENTRAL | CAJERO | NINGUNA |  |  | 6
| 01/01/2016 | 227 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 5 TN | CENTRAL | CAJERO | NINGUNA |  |  | 6
| 01/01/2016 | 228 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | CAJERO | NINGUNA |  |  | 7
| 01/01/2016 | 229 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | CAJERO | NINGUNA |  |  | 7
| 01/01/2016 | 230 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | ADMINISTRACION | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 231 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | ALMACEN | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 232 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CENTRO BIENESTAR # 2 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 233 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CENTRO BIENESTAR # 3 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 234 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CENTRO BIENESTAR # 4 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 235 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CENTRO BIENESTAR # 5 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 236 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | CENTRO BIENESTAR # 6 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 237 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CENTRO BIENESTAR #1 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 238 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CUARTO DE SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 239 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CUARTO ELECTRICO | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 240 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | DESPACHOS | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 241 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | GERENCIA | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 242 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | GESTION HUMANA | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 243 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION # 3 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 244 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION # 1 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 245 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION # 2 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 246 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 115 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 247 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 201 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 248 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | HABITACION 714 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 249 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | OFICINA DE TRANSPORTE | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 250 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA MANTENIMIENTO | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 251 | HACEB | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA PLANTA OPERACIONES #1 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 252 | HACEB | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA PLANTA OPERACIONES #2 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 253 | HACEB | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA PLANTA OPERACIONES #3 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 254 | BLUE LINE | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA PLANTA OPERACIONES #4 | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 255 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | OPERACIONES | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 256 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | PASILLO | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 257 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | RACK COMUCACION | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 258 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | RR.HH | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 259 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | SALA DE ESPERA | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 260 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | SALA COMEDOR | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 261 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | SALA DE JUNTAS | NINGUNA |  |  | 8
| 01/01/2016 | 262 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | CASSETTE | AIRE # 1 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 263 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 1 OFI NUEVA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 264 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 10 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 265 | REN | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 10 PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 266 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 11 PISO21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 267 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 1PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 268 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | CASSETTE | AIRE # 2 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 269 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 2 OFI NUEVA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 270 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 2 PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 271 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | CASSETTE | AIRE # 3 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 272 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 3 OFI NUEVA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 273 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 3 PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 274 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 4 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 275 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 4 OFI NUEVA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 276 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 4 PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 277 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 5 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 278 | CONFORSTAR | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 5 OFI NUEVA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 279 | RHEM | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 5 PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 280 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 6 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 281 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 6 OFI NUEVA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 282 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 6 PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 283 | CONFORFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 7 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 284 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 7 PISO21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 285 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 8 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 286 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 9 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 287 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE # 12 PISO 21 SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 288 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE #8 OFI NUEVA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 289 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | AIRE #9 PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 290 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CASSETTE | ARAS | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 291 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | ARAS LTDA MAERK | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 292 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | CUARTO DE SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 293 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | JEFE DE OPERACIONES PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 294 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | OF DRA ANGIE 1ER PISO | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 295 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | OF GERENCIA PISO21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 296 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | GERENCIA PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 297 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | OFICINA ADMON | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 298 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | OFICINA C.C.N.I | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 299 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | OFICINA DE CAPACITACION | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 300 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | MINI SPLIT | RECEPCION PISO 21 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 301 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | MINI SPLIT | SALA DE ESPERA | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 302 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CASSETTE | SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 303 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 304 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | CASSETTE | RECEPCION AIRE #2 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 305 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CASSETTE | RECEPCION AIRE #1 | NINGUNA |  |  | 9
| 01/01/2016 | 306 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | XX | NINGUNA |  |  | 9
AS | 01/01/2016 | 307 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | SALA ESPERA 2DO PISO #2 | NINGUNA |  |  | 10 | 01
AS | 01/01/2016 | 308 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 24000BTU | CASSETTE | SALA ESPERA 2DO PISO #1 | NINGUNA |  |  | 10 | 02
AS | 01/01/2016 | 309 | VEVERWELL | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | CONSULTORIO 10 | NINGUNA |  |  | 10 | 03
AS | 01/01/2016 | 310 | VEVERWELL | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CONSULTORIO 09 | NINGUNA |  |  | 10 | 04
AS | 01/01/2016 | 311 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CONSULTORIO 08 | NINGUNA |  |  | 10 | 05
AS | 01/01/2016 | 312 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CONSULTORIO 07 | NINGUNA |  |  | 10 | 06
AS | 01/01/2016 | 313 | VEVERWELL | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | OFICINA DE GERENCIA | NINGUNA |  |  | 10 | 07
AS | 01/01/2016 | 314 | ECOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | ALMACEN | NINGUNA |  |  | 10 | 08
AS | 01/01/2016 | 315 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | SALUD OCUPACIONAL | NINGUNA |  |  | 10 | 09
AS | 01/01/2016 | 316 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | SALA DE JUNTAS | NINGUNA |  |  | 10 | 10
AS | 01/01/2016 | 317 | VEVERWELL | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | AUDITORIO | NINGUNA |  |  | 10 | 11
AS | 01/01/2016 | 318 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | SALA DE ESPERA #1 | NINGUNA |  |  | 10 | 12
AS | 01/01/2016 | 319 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CONSULTORIO 04 | NINGUNA |  |  | 10 | 13
AS | 01/01/2016 | 320 | VEVERWELL | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | PLATAFORMA | NINGUNA |  |  | 10 | 14
AS | 01/01/2016 | 321 | STARLIGHT | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | SALA DE ESPERA 1ER PISO | NINGUNA |  |  | 10 | 15
AS | 01/01/2016 | 322 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | CONTABILIDAD | NINGUNA |  |  | 10 | 16
AS | 01/01/2016 | 323 | VEVERWELL | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | RECEPCION | NINGUNA |  |  | 10 | 17
ID | 01/01/2016 | 324 | VIKING | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #2 | NINGUNA |  |  | 11 | 02
ID | 01/01/2016 | 325 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #3 | NINGUNA |  |  | 11 | 03
ID | 01/01/2016 | 326 | VIKING | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #4 | NINGUNA |  |  | 11 | 04
ID | 01/01/2016 | 327 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #5 | NINGUNA |  |  | 11 | 05
ID | 01/01/2016 | 328 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #6 | NINGUNA |  |  | 11 | 06
ID | 01/01/2016 | 329 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #7 | NINGUNA |  |  | 11 | 07
ID | 01/01/2016 | 330 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #8 | NINGUNA |  |  | 11 | 08
ID | 01/01/2016 | 331 | CONFORTFRESH | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | PISO TECHO | AIRE #9 | NINGUNA |  |  | 11 | 09
Ou | 01/01/2016 | 332 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | AIRE # 1 | NINGUNA |  |  | 12 | 01
Ou | 01/01/2016 | 333 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 60000BTU | CENTRAL | AIRE # 2 | NINGUNA |  |  | 12 | 02
Od | 01/01/2016 | 334 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | CABINA LA REINA | NINGUNA |  |  | 13 | 01
Od | 01/01/2016 | 335 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | CABINA OLIMPICA | NINGUNA |  |  | 13 | 02
Od | 01/01/2016 | 336 | YORK | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | CABINA RADIO TIEMPO | NINGUNA |  |  | 13 | 03
Od | 01/01/2016 | 337 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | CARTERA | NINGUNA |  |  | 13 | 04
Od | 01/01/2016 | 338 | OLIMPO | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | DIRECTOR OLIMPICA | NINGUNA |  |  | 13 | 05
Od | 01/01/2016 | 339 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | DIRECTOR RADIO TIEMPO | NINGUNA |  |  | 13 | 06
Od | 01/01/2016 | 340 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 18000BTU | MINI SPLIT | GERENCIA | NINGUNA |  |  | 13 | 07
Od | 01/01/2016 | 341 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 9000BTU | MINI SPLIT | GRABACION | NINGUNA |  |  | 13 | 08
Od | 01/01/2016 | 342 | GENERAL ELECTRIC | NO TIENE | NO TIENE | 90000BTU | MINI SPLIT | OFI DIRECTOR LA REINA | NINGUNA |  |  | 13 | 09
Od | 01/01/2016 | 343 | LG | NO TIENE | NO TIENE | 36000BTU | MINI SPLIT | RECEPCION | NINGUNA |  |  | 13 | 10
Od | 01/01/2016 | 344 | LENNOX | NO TIENE | NO TIENE | 12000BTU | MINI SPLIT | SISTEMAS | NINGUNA |  |  | 13 | 11